图纸审核及按图施工管理制度

第一章 总则

第一条 制定目的

为强化项目前期技术管控，从源头消除图纸理解偏差、错漏项等问题，规范现场施工行为，保障工程施工质量符合设计文件、现行规范标准，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司所有新建、改扩建工程项目，覆盖总工程师、项目技术负责人、全体技术人员、质量管理人员及各施工班组。

第二章 图纸管理总体规定

第三条 图纸管控核心要求

项目开工前必须严把图纸关，落实两级管控流程：首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图；其次严格按图纸和规范要求组织现场施工实施。

第四条 具体管理要求

- 严把图纸审核关口。项目开工及分项工程施工前，必须组织全体技术人员集中开展图纸复核工作，逐项核查图纸内容、尺寸、工艺、衔接节点等，排查错漏碰缺等问题。

- 吃透设计意图。通过图纸复核、内部研讨、技术交流等方式，确保所有技术人员全面、透彻理解设计思路、技术标准及各项施工要求。

- 依规组织施工。现场施工必须严格依照正式施工图纸、国家及行业现行技术规范组织实施，严禁随意更改设计内容、降低施工标准。

- 图纸复核中发现的问题，及时汇总并对接设计单位沟通处理，问题未整改完毕不得开展施工作业。

第五条 岗位职责

技术人员认真参与图纸复核，熟练掌握设计要求，并做好现场技术指导；各级管理人员监督现场按图、按规范施工，及时制止违规作业行为。

第六条 附则

本制度自发布之日起执行，由项目部技术管理部门负责解释与监督落实。