施工质量一票否决管理制度

第一章 总则

第一条 制定目的

为牢固树立“质量第一”的施工管理理念，规范项目全过程质量管控流程，明确现场质量管理人员处置权限，杜绝重进度、轻质量、违规施工等问题，全面保障工程实体质量、工序质量符合图纸、规范及合同要求，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司所有新建、改建、扩建工程项目全施工周期，覆盖项目管理人员、技术干部、质检人员、技术工人、外包施工班组及外协施工队伍。

第二章 施工质量总体管控要求

第三条 核心管理原则

工程项目施工过程中始终坚持质量一票否决制，将质量管控作为所有工序推进、分项验收、材料进场、款项结算、项目评优的前置硬性条件，任何环节质量不达标，一律行使否决权，不因工期、成本等因素放宽质量标准。

- 质量优先原则：工程质量为第一管控标准，优先级高于工期、进度、成本等其他管理目标。

- 一票否决原则：任一环节质量检测、验收不合格，无论任何缘由，一律不予通过、禁止后续作业，坚决不予放行。

- 依规处置原则：对质量不达标问题统一按制度要求整改、追责，做到标准统第一条执行公正。

- 全员负责原则：各级人员严格履行质量职责，主动落实管控要求，共同维护施工质量标准。

第四条 具体执行要求

- 进场材料、设备、构配件检验不合格，严禁进场及投入使用，立即清退出场。

- 各施工工序须完成自检、互检、专检，验收不合格不得转入下道工序施工。

- 分部分项工程、隐蔽工程质量未达设计及规范标准，不予验收签字，停工整改。

- 未按方案、交底施工，存在质量隐患的作业行为，现场立即叫停并限期整改。

第五条 违规处置

- 一般质量问题，责令责任方限期返工整改，复查合格后方可恢复施工。

- 屡次出现同类质量问题、拒不整改的，对责任班组及相关人员进行追责、考核。

- 因质量问题造成的返工、误工、材料损耗等全部损失，由责任方自行承担。

第六条 管理职责

质量管理人员独立行使质量否决权，任何人员不得干预质量检查、验收及处置工作。全体参建人员须严格遵守本制度，服从质量管理安排。

第七条 附则

本制度自发布之日起正式执行，由项目部质量管理部门负责解释与监督落实。